## LOLP
2021 Resource Adequacy Assessment |  |  |  | 2016-05-17 | Notes:
LOLP in Percent
Study | No DR | Exist DR | + Min DR | + Exp DR
Med Load STM | 10.8 | 9.9 | 9.4 | 7.9 | 2015 Methodology
STM loads for 2021, implicit EE
High LTM Hybrid Load | 30.1 | 24.2 | 18.5 | 10 | 2016 Methodology
Med LTM Hybrid Load | 13.1 | 9.9 | 7.7 | 4.7 | LTM WN FE Loads + Mo EE effects + STM temp effects
Low LTM Hybrid Load | 4.6 | 3.7 | 3 | 1.9
Med BPA INC/DEC | 11.3 | 8.8 | 6.7 | 4.1
Med Random Wind | 11 | 8.2 | 6.2 | 3.7
High + 1700 SW | 31.6 | 26.2 | 20.4 | 12.5
High + 3400 SW | 28.2 | 22.1 | 15.9 | 7.6 | Increase S-to-N tie cap to 4500
Med + 1700 SW | 14.9 | 12 | 9.5 | 6.7
Med + 3400 SW | 11 | 7.8 | 5.5 | 2.6 | Increase S-to-N tie cap to 4500
Low + 1700 SW | 6.4 | 5.6 | 4.99 | 3.5
Low + 3400 SW | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | Increase S-to-N tie cap to 4500
High minus 35% of Gas IPP | 35.6 | 30 | 23.1 | 13.3 | Summer IPP drops from 1000 to 779 MW
Med minus 35% of Gas IPP | 16.9 | 13.2 | 9.6 | 6.1 | Winter IPP drops from 2943 to 2293 MW
Low minus 35% of Gas IPP | 6.6 | 5.4 | 4.5 | 2.9 | 650 MW loss of west IPP gas is 22% of all-fuel IPP cap
LOLP Heat Map (existing DR) |  |  |  |  | Annual | Last Yr's | Percent
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW | Load | 21 Load | Diff
| High Load | 22.1 | 24.2 | 26.2 | 20902
| Med Load | 7.8 | 9.9 | 12 | 20250 | 21783 | 1.0757
| Low Load | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 19577
LOLP Heat Map (minimum DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 15.9 | 18.5 | 20.4
| Med Load | 5.5 | 7.7 | 9.5
| Low Load | 1.4 | 3 | 4.99
LOLP Heat Map (expected DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 7.6 | 10 | 12.5
| Med Load | 2.6 | 4.7 | 6.7
| Low Load | 0.4 | 1.9 | 3.5

## CVaR Pk
CVaR Peak (MW)
Study | No DR | Exist DR | + Min DR | + Exp DR
Med Load STM
High LTM Hybrid Load
Med LTM Hybrid Load | 2829 | 2185 | 1813 | 1077
Low LTM Hybrid Load
Med BPA INC/DEC
Med Random Wind
High + 1700 SW
High + 3400 SW
Med + 1700 SW
Med + 3400 SW
Low + 1700 SW
Low + 3400 SW
High minus 35% of Gas IPP
Med minus 35% of Gas IPP
Low minus 35% of Gas IPP
LOLP Heat Map (existing DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 2185 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0
LOLP Heat Map (minimum DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 1813 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0
LOLP Heat Map (expected DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 1077 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0

## CVaR Energy
CVaR Energy (MW-Hours)
Study | No DR | Exist DR | + Min DR | + Exp DR
Med Load STM
High LTM Hybrid Load
Med LTM Hybrid Load | 78365 | 46378 | 34329 | 18011
Low LTM Hybrid Load
Med BPA INC/DEC
Med Random Wind
High + 1700 SW
High + 3400 SW
Med + 1700 SW
Med + 3400 SW
Low + 1700 SW
Low + 3400 SW
High minus 35% of Gas IPP
Med minus 35% of Gas IPP
Low minus 35% of Gas IPP
LOLP Heat Map (existing DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 46378 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0
LOLP Heat Map (minimum DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 34329 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0
LOLP Heat Map (expected DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 18011 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0

## EUE
EUE (MW-Hours)
Study | No DR | Exist DR | + Min DR | + Exp DR
Med Load STM
High LTM Hybrid Load
Med LTM Hybrid Load | 4900 | 2482 | 1813 | 1077
Low LTM Hybrid Load
Med BPA INC/DEC
Med Random Wind
High + 1700 SW
High + 3400 SW
Med + 1700 SW
Med + 3400 SW
Low + 1700 SW
Low + 3400 SW
High minus 35% of Gas IPP
Med minus 35% of Gas IPP
Low minus 35% of Gas IPP
LOLP Heat Map (existing DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 2482 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0
LOLP Heat Map (minimum DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 1813 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0
LOLP Heat Map (expected DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 1077 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0

## LOLH
LOLH (Hours)
Study | No DR | Exist DR | + Min DR | + Exp DR
Med Load STM
High LTM Hybrid Load
Med LTM Hybrid Load | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 0.9
Low LTM Hybrid Load
Med BPA INC/DEC
Med Random Wind
High + 1700 SW
High + 3400 SW
Med + 1700 SW
Med + 3400 SW
Low + 1700 SW
Low + 3400 SW
High minus 35% of Gas IPP
Med minus 35% of Gas IPP
Low minus 35% of Gas IPP
LOLP Heat Map (existing DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 2.4 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0
LOLP Heat Map (minimum DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 1.7 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0
LOLP Heat Map (expected DR)
|  | 3400 SW | 2500 SW | 1700 SW
| High Load | 0 | 0 | 0
| Med Load | 0 | 0.9 | 0
| Low Load | 0 | 0 | 0